## Slide 1
１年ごとに交換
プロガードカートリッジ
半年ごとに交換
RO 膜（逆浸透膜）
２年ごとに交換
イオン量 ~18 MΩ cm
有機物量 < 20 ppb
ELIX 10 & MilliQ-Academic A10 の使い方
つまみが折れ易いので注意
60 L 入る
毎日 30% ほどは
使った方がよい。

## Slide 2
実験室の RO 水道管
タンクに入っている水
これでも RO 水よりきれい。
（NMR には可、MS には不可）
下部の鉄砲から出る水
140901 池上
履歴
140828 一式修理および交換
メルク株式会社 ラボラトリーウォーター事業部のカタログより ↑